Для энергопринимающей установки к заявлению о выдаче разрешения на допуск прилагаются следующие документы:

а) копии документов, подтверждающих полномочия лица, представляющего заявителя, а также владение допускаемым объектом на праве собственности или законном основании или земельном участком, на котором расположен допускаемый объект (в случае если права на допускаемый объект не зарегистрированы);

б) копия заключения о соответствии построенного объекта проектной документации (при наличии);

в) копия акта о выполнении технических условий (акта о выполнении этапа технических условий), согласованного и утвержденного в соответствии с Правилами технологического присоединения к электрическим сетям;

г) перечень документов, представление которых осуществляется в ходе осмотра допускаемого объекта:

- однолинейные схемы первичных электрических соединений;

- инструкции по охране труда для оперативного, оперативно-ремонтного персонала допускаемого объекта;

- должностные инструкции оперативного, оперативно-ремонтного персонала по каждому рабочему месту;

- договор на эксплуатационное обслуживание, в том числе на оперативно-техническое управление, с эксплуатирующей организацией – при отсутствии у заявителя собственного эксплуатирующего персонала (на объекте представляются копии 1-го листа и листа с подписями сторон);

- список лиц, допущенных к ведению оперативных переговоров и производству переключений в электроустановках;

- организационно-распорядительный документ о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя;

- организационно-распорядительные документы, подтверждающие наличие допуска к самостоятельной работе оперативного, оперативно-ремонтного персонала;

- список имеющихся в наличии защитных средств в соответствии с правилами охраны труда;

- производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, в том числе по организации и осуществлению оперативно-технического управления, в объеме технических решений, соответствующем заявлению о выдаче разрешения на допуск;

- журнал (оперативный, распоряжений, релейной защиты и автоматики, телемеханики, проверки знаний, вводного инструктажа по охране труда электротехнического персонала, учета и содержания средств защиты, учета работ по нарядам и распоряжениям), журнал (картотека) диспетчерских и оперативных заявок (на объекте представляется на бумажном носителе или в электронном виде);

д) протоколы испытаний и акты опробования систем инженерно-технического обеспечения, электрооборудования, индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, не требующих подключения объекта, оборудования к внешней электрической сети, которые включаются также в перечень документов, предусмотренный подпунктом «г» настоящего пункта, при отсутствии заключения о соответствии построенного объекта проектной документации;

е) копия документа, подтверждающего успешное проведение комплексного опробования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики (при получении разрешения на допуск в эксплуатацию, в случае если ранее на вводимый объект выдавалось временное разрешение.

К заявлению о выдаче временного разрешения прилагаются документы, указанные в подпунктах «а» - «д».