Проект

Надзорная деятельность Управления при осуществлении Федерального государственного энергетического надзора в 2022 году.

Приволжское управление Ростехнадзора осуществляет свою деятельность в соответствии с возложенными на нее функциями.

Всего из-за ведения риск ориентированного подхода в Управлении поднадзороных предприятий стало:

- по Республике Татарстан- 5061;

- по Республике Марий Эл -1229;

- по Чувашской республике -1357.

В связи с вступлением Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года №336 «Об особенностях организации 
и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» был издан приказ Приволжского управления Ростехнадзора от 14.03.2022 «О внесении изменений в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приволжского управления Ростехнадзора на 2022 год и отмены внеплановых проверок» об исключении 88 плановых проверок по энергетическому надзору.

В отчетный период 2022 года Приволжским управлением Ростехнадзора проведены проверочных мероприятий – 612, из них:

- по плановым проверкам - 18.

- по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки – 10.

- по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц о фактах наличия угрозы -3.

- в составе комиссий по проверке готовности к осенне-зимнему периоду –388.

- инициированные обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) – 293 (это по заявлениям по регистрации электротехнической лаборатории и др.).

По результатам проверок за 12 месяцев 2022 года выявлено 6892 нарушений норм и правил.

Приволжским управлением Ростехнадзора составлено 160 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 1478 тыс. руб. Из них по результатам проверок, согласно 248 ФЗ, составлено 51 протокол об административных правонарушениях на общую сумму 404,1 тыс. руб. Остальные протоколы составлялись по факту выявления самовольного подключения электроустановки, порыва линий электропередач и др.

В связи с особенностями планирования в 2023 году, которые указаны в постановлении от 10 марта 2022 года №336, Управлением было запланировано проведение 13 плановых проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска.

Приволжским управлением Ростехнадзора проведена следующая профилактическая работа в целях недопущения аварий и несчастных случаев:

- направлено 68 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами из них по 48 пришел ответ об исполнении предостережения.

- проведена работа по информированию поднадзорных организаций путем направления анализа смертельного травматизма, анализ аварийности и др. в адрес поднадзорных организаций.

К сожалению, несмотря на принимаемые меры за прошедший год поступило 1 оперативное сообщение об аварии, расследования которого проводилось органам Ростехнадзора согласно п.4. «Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846. Также поступило 1 оперативное сообщение об 1 несчастном случае со смертельным исходом.

Для сравнения, в отчетный период 2021 года информация об авариях Приволжское управление Ростехнадзора произошла 1 авария, подпадающая под п.4. «Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846, и поступила информация о 2 несчастных случае.

Управлением, также проводится ежегодная работа по оценке
88 муниципальных образований, находящихся на территории Республик Татарстан, Марий Эл и Чувашской республики. Паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов не выданы следующим муниципальным образованиям:

Республика Татарстан:

- Пестричинский район

Чувашская республика:

- г. Чебоксары

- Чебоксарский район

- Мариинско-Посадский район

- Порецкий район

- Шемуршинский район

Республика Марий Эл:

- г. Йошкар-Ола

- Новоторъяльский муниципальный район

- Медведевский муниципальный район

- Моркинский муниципальный район

Зеленым выделены те муниципальные образования, которые обратились повторно после устранения замечаний и получили акт готовности.

С вступлением в силу в ноябре 2021 года приказа Ростехнадзора 
от 28.05.2021 № 194 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» рассмотрение документов по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок осуществляются в рамках предоставления государственной услуги.

За отчётный период 2022 допущено в эксплуатацию 2475 новых                                                    и реконструированных объектов из них:

- новых, реконструированных энергоустановок в сфере электроэнергетики - 1375 объектов;

- новых, реконструированных энергоустановок в сфере теплоснабжения - 1100 объектов.

Так как данный вид работы является теперь госудрственной услугой то заявления можно подавать также через единый портал государственных услуг.

По результатам проверок основными нарушениями, связанными
с безопасной эксплуатацией электроустановок и тепловых установок, являются:

- не своевременное проведение планово–предупредительных ремонтов;

- наличие на предприятиях неполного объёма эксплуатационной и технической документации;

- не проводятся в полном о объёме испытания, измерения электрооборудования;

- недоукомплектованность предприятий и организаций квалифицированным электротехническим и теплотехническим персоналом и не соблюдение требований по повышению квалификации персонала.

Так же Управлением за 2022 год было принято 12569 решений 
о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и 237 решения об отказе в согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.  Основными замечаниями явились некомплектность и неправильное оформление заявительных документов.

Управление проводится работа по присвоению группы электробезопасности и проведение проверки знаний в сфере теплоснабжения. За 2022 г. поступило 26497 заявлений о направление работников на проверку знаний. Из них прошли 20480, не смогли пройти 2480. Остальные 3537 не явились, что составляет 14% от заявленных. С конца 2022 года заявления на проверку знания можно подавить через ЕПГУ.

Коротко о НПА:

с 01.09.2022 введено постановление Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»

01.09.2022 внесены изменения в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н

Также в 2023 вводится в действие

с 01.01.2023 порядок заполнения акта о расследовании причин аварийной ситуации при теплоснабжении и порядка заполнения сводного ежемесячного отчета об аварийных ситуациях при теплоснабжении, утвержденный приказом Ростехнадзора от 20 сентября 2022 года № 319.

с 07.01.2023 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811,

с 06.03.2023 Правила технической эксплуатации электрических станций 
и сетей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070,

а также вступают в силу с 07.03.2023 изменения в Правила работы
с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 22.09.2020 № 796.