## Slide 1
Доклад о правоприменительной практике
контрольной (надзорной) деятельности в Приволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении федерального государственного
энергетического надзора и надзора в области ГТС
Начальник межрегионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Перцев Сергей Олегович
Приволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

## Slide 2: Контрольная (надзорная) деятельность в области энергетического надзора
Приволжское управление
Ростехнадзора
В 2025 году общее количество поднадзорных Управлению организаций составляет 7661, в том числе потребителей электроэнергии – 7599.
Общее число поднадзорных объектов энергетики – 46988;
Линий электропередачи всего – 172389,529 км;
в том числе:
Напряжением 1 кВ – 96768 км;
Напряжением от 1 кВ до 110 кВ – 73251 км;
Напряжением 220 кВ и выше – 2370 км.

## Slide 3: Контрольная (надзорная) деятельность
Приволжское управление
Ростехнадзора
За 6 месяцев 2025 года инспекторским составом допущено в эксплуатацию 763 новых и реконструированных энергоустановок.
За 6 месяцев 2025 года на поднадзорных объектах зарегистрирована 1 авария на объекте электроэнергетики .
За отчётный период зарегистрировано 0 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2024 году – 2).
В 2025 году в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности Ростехнадзором проведено 11 контрольных (надзорных) мероприятий, из них плановых – 6, внеплановых – 5.
В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий выявлено 1296 нарушений обязательных требований. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий назначено 18 административных наказаний.
Случаев административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Ростехнадзора и его должностных лиц не зарегистрировано.

## Slide 4: Типичные нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного энергетического надзора:
Приволжское управление
Ростехнадзора
не проводится техническое освидетельствование зданий, сооружений и оборудования;
не проводятся плановые ремонты и испытания оборудования в установленные техническими нормами сроки;
не проводятся испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь с периодичностью 1 раз в 5 лет;
не проводятся инструментально-визуальные наружные и внутренние обследования металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;
не осуществляется контроль за состоянием заземляющих устройств;
не проводится измерение сопротивления заземляющих устройств, выборочная проверка состояния элементов заземлителей в земле, проверка коррозионного состояния заземлителей.

## Slide 5: Оценка готовности к ОЗП
В рамках проведения оценки обеспечения готовности указанных организаций к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов Управление принимает участие в работе комиссий, образованных органами местного самоуправления, по оценке готовности 200 организаций к предстоящему отопительному периоду. В настоящий момент выявлено 1205 нарушений требований по готовности.

## Slide 6: Оценка готовности к ОЗП
Основные выявленные нарушения:
Отсутствуют ответственные за эксплуатацию электрохозяйства и тепловых энергоустановок;
Обслуживающий персонал не проходит проверку знаний в установленные сроки;
Непроведение технического диагностирования и освидетельствования оборудования, отработавшего нормативный срок;
Нарушение сроков проведения режимно-наладочных испытаний котлов и испытания тепловых сетей;
Своевременно не обслуживается автоматика безопасности котлов;
Ненадлежащая эксплуатация зданий, сооружений и тепловой изоляции теплопроводов тепловой сети;
Невыполнение ремонтных работ.

## Slide 7: Профилактика
Для достижения основных показателей результативности и эффективности программы профилактики в 2025 году Управлением на постоянной основе реализовывались следующие мероприятия:
в отношении 36 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты электроэнергетики, объекты теплоснабжения и энергопринимающие установки, было объявлено 50 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области федерального государственного энергетического надзора;
осуществлялось информирование лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе изменения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности;
на официальном сайте Управления в сети «Интернет» обеспечен доступ к открытым данным, содержащимся в информационных системах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с целью информирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в области федерального государственного энергетического надзора;
проводилась работа по консультированию поднадзорных предприятий по вопросам, касающимся соблюдения требований безопасности при эксплуатации опасных объектов.

## Slide 8: Дополнительные рекомендации подконтрольным субъектам по соблюдению требований в области федерального государственного энергетического надзора:
разработать и реализовывать на объектах предупредительные (профилактические) мероприятия, направленные на снижение рисков аварийности и смертельного травматизма персонала, а также обеспечение устойчивости функционирования объектов;
доводить до работников материалы анализов несчастных случаев на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора, при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда;
повысить уровень организации производства работ на электрических установках;
исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест;
обеспечивать проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок;
не допускать персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках;
обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

## Slide 9: Контрольная (надзорная) деятельность в области безопасности гидротехнических сооружений
Общее количество поднадзорных Управлению ГТС (комплексов ГТС) составляет 174, из них:
10 ГТС (комплексов ГТС) промышленности;
7 ГТС (комплексов ГТС) энергетики;
155 ГТС (комплексов ГТС) водохозяйственного назначения ГТС.
Количество поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные объекты, составило 68.
В 2025 году аварий на поднадзорных объектах не зарегистрировано.
В 2025 году Управлением утверждено 12 деклараций безопасности ГТС.
В режиме постоянного государственного надзора осуществлено 7 контрольных (надзорных) действий. Проведено 3 регулярных обследования.
В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий выявлено 58 нарушений обязательных требований.
По результатам контрольных (надзорных) мероприятий назначено 1 административное наказание.

## Slide 10: Для достижения основных показателей результативности и эффективности программы профилактики в 2025 году Управлением на постоянной основе реализовывались следующие мероприятия:
65 организациям было объявлено 70 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений;
осуществлялось информирование лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе изменения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности;
на официальном сайте Управления в сети «Интернет» обеспечен доступ к открытым данным, содержащимся в информационных системах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с целью информирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений;
проводилась работа по консультированию поднадзорных предприятий по вопросам, касающимся соблюдения требований безопасности при эксплуатации опасных объектов;
направлены информационные письма с рекомендациями о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований.

## Slide 11
Анализ правоприменительной практики показывает, что основной причиной снижения уровня безопасности в области безопасности гидротехнических сооружений является:
большое количество находящегося в эксплуатации оборудования, отработавшего свой расчётный срок службы;
отсутствие должного финансирования со стороны собственников ГТС;
низкий уровень исполнительской дисциплины обслуживающего оборудование персонала, руководителей и специалистов предприятий (организаций), осуществляющих его эксплуатацию, ремонт, освидетельствование, диагностирование.

## Slide 12: Дополнительные рекомендации подконтрольным субъектам по соблюдению требований в области безопасности гидротехнических сооружений:
разработать и реализовывать на объектах предупредительные (профилактические) мероприятия, направленные на снижение рисков аварийности и смертельного травматизма персонала, а также обеспечение устойчивости функционирования объектов;
обеспечить выполнение нормативных требований: Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановления Правительства РФ от 20.11.2020 № 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений»;
обратить особое внимание на принимаемые нормативные правовые акты, актуализирующие обязательные требования в области безопасности гидротехнических сооружений;
обеспечить исполнение пункта 132 Федеральных норм и правил «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.05.2024 № 151, в части проведения комиссионного осмотра ГТС перед началом весеннего половодья в целях проверки готовности ГТС к пропуску половодья и паводков и обеспечения безопасности ГТС в паводкоопасный период. Состав комиссии и сроки проведения осмотра утверждаются распорядительным документом Владельца ГТС. Результаты комиссионного осмотра оформляются актом и подписываются членами комиссии. В случае пропуска половодья и паводков, близких к расчетным (5% обеспеченности), по их завершении также проводится комиссионный осмотр.

## Slide 13
Благодарю за внимание!
Приволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору