В рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности в области государственного энергетического надзора

В 2025 году из общего количества поднадзорных Управлению организаций в сфере электроэнергетики, которое в Республике Татарстан составляет 5 291-а, в Чувашской Республике – 1233-и, в республике Марий Эл – 1 249, инспекторским составом допущено в эксплуатацию:

- 1 323 новых и реконструированных электроустановки;

- 907 объектов теплоснабжения.

В рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности Ростехнадзором проведено 17 контрольных (надзорных) мероприятия, из них плановых – 9, внеплановых – 8. В том числе, в связи с наличием сведений о причинении вреда или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям проведено 2 проверки.

Проведены 2 проверки в связи с истечением срока исполнения решения об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Всего в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий в области энергонадзора в 2025 году выявлено 2 225 нарушений обязательных требований, по результатам которых назначено 39 административных наказаний.

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведены внеплановая проверка в отношение Филиалов ПАО «Россети» Чувашэнерго и Мариэнерго, проверка охватила всю территорию Чувашской Республики и Республики Марий Эл, Управлением было выявлено 1 079 нарушений.

На нарушителей обязательных требований было наложено 6 административных штрафов.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 
39 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2025 года на поднадзорных объектах зарегистрированы 2 аварии, обе связанные с некорректной работой автоматики (хочется отметить, что в 2024 году – их было 0).

В рамках подготовки к ОЗП в период 25-26 годов

Приволжское управление проводило проверку в соответствии с введенными изменениями в 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказа Министерства энергетики № 22 34 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду…»

В рамках проведенной работы в составе комиссий была проведена оценка готовности 226 организаций, и 83 муниципальных образования было выявлено порядка 8000 замечаний.

В Республике Татарстан два муниципальных образования не получили паспорта готовности в установленные сроки, в дальнейшем после устранения замечаний им были выданы Акты готовности.

В части Профилактики

Для достижения основных показателей результативности 
и эффективности программы Профилактики в 2025 году Управлением на постоянной основе реализовывались следующие мероприятия:

было объявлено 78 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в части энергондзора в отношении юридических лиц, эксплуатирующих объекты электроэнергетики и теплоснабжения;

было проведено 842 (восемьсот сорок два) информирования лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, и 90 консультирований поднадзорных предприятий по вопросам, касающимся соблюдения требований безопасности при эксплуатации опасных объектов, в том числе на тему:

соблюдения требований охранных зон;

организации проведения проверки знаний;

техническое состоянии объектов электроэнергетики;

Анализ правоприменительной практики показывает, что основными причинами снижения уровня безопасности в области федерального государственного энергетического надзора остаются:

- большое количество находящегося в эксплуатации оборудования, отработавшего свой расчётный срок службы;

- низкий уровень исполнительской дисциплины обслуживающего персонала, руководителей и специалистов предприятий, осуществляющих его эксплуатацию, ремонт, освидетельствование и диагностирование.

В части осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений

Хочется отметить, что на поднадзорных Приволжскому Управлению ГТС, численность которых составляет одна тысяча сто шестьдесят девять (1169), из которых:

- 8 комплексов ГТС промышленности;

- 5 комплексов ГТС энергетики;

- одна тысяча сто пятьдесят шесть (1156) ГТС водохозяйственного назначения, которые эксплуатируют 772 организаций - за прошлый год аварий не зарегистрировано.

В 2025 году Управлением:

- утверждена 61 декларация безопасности ГТС;

- в режиме постоянного государственного надзора осуществлено 20 контрольных (надзорных) действия – в ходе которых было выявлено 180 нарушений обязательных требований.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий было назначено 2 административных наказания.

В 2025 году в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности Управлением плановые и внеплановые проверки не проводились.

Для достижения основных показателей результативности 
и эффективности программы профилактики в 2025 году Управлением
на постоянной основе реализовывались следующие мероприятия:

- было объявлено 94 предостережения в области безопасности гидротехнических сооружений;

-  свыше двух тысяч (2 286) писем по информированию лиц по вопросам соблюдения обязательных требований;

- проведено 23 консультирования поднадзорных предприятий по вопросам эксплуатации ГТС;

В заключении, хочется подчеркнуть, что в планах на 2026 год Управление продолжит профилактическую работу по предупреждению нарушений обязательных требований. С этой целью запланировано проведение профилактических визитов:

- 64 в области электроэнергетики;

- 2 в области теплоэнергетики.

Наряду с этим запланировано проведение плановых проверок:

- 4 в области электроэнергетики;

- 1 в области теплоэнергетики;

- 1 в области ГТС.

Проведение постоянного государственного надзора будет проводиться в соответствии с утвержденным Графиком.